重庆市红十字会医院

医疗设备购置公开比选文件

# 采购文件编号：DME-20260806

# 项目名称：全自动扩增分析仪及其配套耗材采购项目

# 采购人：重庆市红十字会医院

二〇二六年七月

第一篇 采购邀请书

重庆市红十字会医院根据临床需要结合相关采购法规，对全自动扩增分析仪及其配套耗材采购项目进行公开比选，欢迎有资格的供应商参加投标。

- 比选项目内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （元） | 采购方式 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动扩增分析仪及其配套耗材 | 见第二篇 招标项目一览表 | 公开比选 | 1 |

- 资金来源

单位自筹资金

- 供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商若为所投货物的生产制造商，提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件（加盖供应商公章）。

2.供应商若为所投货物的经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》复印件（加盖供应商公章）。

3.产品提供有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（适用所投货物为第二、三类医疗器械）复印件（加盖供应商公章）。

- 比选有关说明

（一）采购文件的获取：凡有意参加比选的供应商，请在重庆市红十字会医院官网（https://www.cqshszhyy.cn/）下载本项目公开比选文件、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）公开比选文件公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）公开比选文件提供期限：

公开比选文件提供期限：同采购文件公告期限。

（四）递交响应文件地点：重庆市红十字会医院2号楼1层眼科会议室。

（五）递交响应文件开始及截止时间：2026年8月6日 北京时间9:10-9:30（其他时间不接受任何形式的送达）。

（六）比选开始时间：2026年8月6日北京时间9:30，迟到者视为自动放弃投标。

（七）比选地点：重庆市红十字会医院2号楼1层眼科会议室。

- 其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市红十字会医院官网https://www.cqshszhyy.cn/上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

采购人：重庆市红十字会医院

联系人：赖老师        电  话：023-88519215

地址：两江新区华新街道嘉华路嘉陵一村1号，重庆市红十字会医院

- 项目技术需求

“※”标注的需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

- ※一、招标一览表

| 分包 | 产品名称 (设备名称) | 单价（元） | 数量/单位 | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动扩增分析仪 | 2000 | 1台 | 2000 | 报价（货币币制如未作特别说明均为人民币）包括完成本项目设备购置的全部费用，包括商品价、运输费(含包装费、装卸费)、保险费、安装调试费、税费(若有进口商品，须包含关税)、培训费、供应商工作人员差旅费、第三方机构验收费用等供应商将全部商品送达至采购人指定地点并安装调试能够运行的所有费用及质保期内的售后服务费，均由供应商承担。合同履行期间合同总价款不变，采购人应当按合同约定进行付款，采购人无须另行向供应商支付合同约定之外的其他任何费用。 |
|  | 呼吸道病原体核酸检测试剂盒(至少含甲流、乙流、合胞、肺支、腺病毒等五项检测项目)(荧光PCR法) | 80元/单人份 | 3年 | 80元/单人份 | 1.检验配套试剂按单人份价格进行报价； 2.该项目配套耗材包括开展该项目所需的各种校准品、质控品、清洗液、反应杯等，纳入配套试剂中计算，不再支付费用； 3.耗材费用包括运输、配送和保险以及包装等人工和劳务支出，以及供应商利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切应有费用，均由供应商承担。 |

- 二、项目技术需求

说明：“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理；“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理；一般技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

（一）全自动扩增分析仪的技术需求表和配置要求

| 技术需求 | 重要技术需求 | ※1.检测项目：新型冠状病毒 2019-nCoV 、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒、甲型流感病毒和乙型流感病毒等核酸检测，且有NMPA证。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ※2.升降温速率：平均升温速率≥5℃/s；平均降温速率≥4℃/s。 |
|  |  | ▲3.仪器全自动完成核酸提取、扩增、结果输出等检测全流程。 |
|  |  | ▲4.试剂盒为单人份包装，试剂预分装入试剂盒。 |
|  | 一般技术需求 | 1.检测用途：用于传染病病原体核酸的快速检测。 |
|  |  | 2.设备具有NMPA证。 |
|  |  | 3.检测原理：实时荧光PCR检测。 |
|  |  | 4.荧光通道：≥4个荧光通道。 |
|  |  | 5.检测通量：单机检测通道≥8。 |
| ※基本配置清单 |  | 主机1台、电源线1根、产品说明书1套、装箱单1张。 |

- ※三、耗材/试剂需求一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 耗材/试剂名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动扩增分析仪 | 呼吸道病原体核酸检测试剂盒(至少含甲流、乙流、合胞、肺支、腺病毒等五项检测项目)(荧光PCR法) | 主要用于传染病病原体核酸的快速检测 |

说明：

1.供应商报价可选择“重庆市药品和医用耗材招采管理系统”的“挂网价”或“备案价”两种方式：选择“挂网价”报价的，最终报价不得高于该平台最低价；选择“备案”报价的，最终报价必须低于该平台最低价（需提供报价承诺函）。

2.设备配套的试剂由供应商根据所提供的设备及采购要求的项目进行配置，并在响应文件中添加。供应商必须确保所提供的所有试剂和耗材能满足项目开展和设备的使用需要。

3.设备配套试剂不分包装规格，均按照单人份统一价格进行报价和结算，报价不高于药交所挂网最低价，且不超过第二篇项目技术要求※一、招标一览表中呼吸道病原体核酸检测试剂盒(至少含甲流、乙流、合胞、肺支、腺病毒等五项检测项目)(荧光PCR法)限价。该项目配套耗材包括开展该项目所需的各种校准品、质控品、清洗液、反应杯等，纳入配套试剂中计算，不在支付一切相关费用。

4.若所响应的耗材/试剂属于与非开放性医疗设备配套使用的专用耗材，则供应商必须在响应文件中提交以下材料：①《非开放性医疗设备配套使用的专用耗材承诺书》（格式自拟），书面声明其耗材/试剂的非开放性属性，并承诺不会因技术、授权等问题导致后续供应中断，若供应商违反上述承诺，因技术、授权等问题导致耗材/试剂后续供应中断的，医院有权无条件提前解除设备及耗材/试剂采购合同，供应商应退返折算后的残值金额（依据医院管理制度规定，从应当支付的耗材款中扣除），医院无需承担任何违约责任。

5.若药交所规则、集采等政策因素调整，试剂、耗材供应价格下降，低于供应商承诺的试剂价格（单人份价格）的，根据降低后的最低交易价（单人份价格）实时调整、据实结算。配套使用的试剂需为重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品（挂网价或备案价），供应商需承诺此类试剂后续供应价不高于本次承诺报价。

6.供应商必须提交规范正确的国家医保码和重庆医保认可的流水号，否则供应商必须赔偿医院因耗材无法收费及报销形成的损失，无条件办理退货和退款，若收费问题最终无法解决，合同将自动解除，并按虚假应标处理。若合同期内，相关收费项目无法收费或被移除重庆医保收费系统，供应商必须及时主动提交书面情况给采购人，并及时办理退货和退款，供应商应承担因耗材/试剂无法收费造成的损失。若设备使用过程中，新增或被纳入重庆医保收费系统的，供应商必须及时主动提交书面情况给采购人。

7.我院目前暂无SPD系统，如果在合同期内建设SPD系统，中标供应商需无条件配合采购人SPD系统建设工作。

8.项目实施过程中，供应商不得以任何借口增加项目，另行收取额外或其他费用。

（注：上述要求，须在响应文件中进行响应）

- 四、其他要求

（一）货物质量保证：供方提供的货物必须是全新的，原厂生产，未使用过的零部件，并完全符合国家质量标准，附正品说明或产品合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》要求，符合相关行业管理规定。

（二）根据采购货物的技术参数和规格要求，供应商所投产品设备技术参数不得低于采购文件要求，需要提供该设备的技术白皮书或产品说明书证明。

- 五、附件、图纸及包装要求

（一）所有货物按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

（二）要求防腐、防撞击、全新包装，以保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责补齐或赔偿。包装材料不予回收。

第三篇 项目商务需求

（※号标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。）

- ※一、实施（交货）期限、交付时间、地点

（一）医疗设备。

1.交付时间：签订合同后，经采购人书面通知交付货物之日起30个日历日内完成货物的交货和安装调试。

2.实施地点：采购人指定地点。

（二）配套试剂、耗材。

1.交付时间：本次配套耗材实施期限共3年，根据采购人需求按需、分批次供货，一般情况收到采购人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内到货并验收合格。

2.实施地点：采购人指定地点。

- ※二、付款条件

1.医疗设备：供应商完成货物交付、安装调试及试运行，且经甲方最终验收合格后，甲方支付合同总价款的100%（供应商垫资不计息）。

供应商向采购人开具与应付款等额的增值税发票是采购人支付合同价款的条件，若供应商未向采购人交付与应付款项等额的增值税发票，采购人有权拒绝向供应商支付合同价款，且采购人不因此承担拒绝付款的违约责任。

采购人按照供应商提供的银行账户支付合同价款，因供应商提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生合同价款无法支付的后果由供应商自行承担。

2.医用耗材：按照医院财务要求，根据实际送货数量和金额，据实结算。

- ※三、验收方式

（一）医疗设备：供应商负责将全部货物送到采购人指定地点，并按采购人要求卸货、完成安装调试。在送货前，供应商应当与采购人沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便采购人做好接货准备。具体验收内容有：

1.设备到达指定地点后，供应商、厂家及采购方相关人员共同在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观、装机调试，做好记录，确认无误后签字确认。

2.供应商应保证设备到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.采购人应当对供应商的送货及安装提供必要的配合。供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。商品安装调试至正常运行，商品正常运行前的毁损、丢失等风险由供应商承担。

4.设备安装调试符合要求后，对使用人员培训考核合格，进行15天的试运行，设备试运行期间，供应商应当确保出现的问题全部得到解决，并运行正常。设备试运行期届满后，设备运行正常的，采购人组织相关科室进行最终验收，特殊设备，根据采购人的要求，可以委托第三方机构验收，验收完成后向供应商出具验收报告。

5.设备验收合格的条件：1）在规定时间和指定地点完成交货；2）所交付商品的各种质量指标、技术参数与采购文件、电子响应文件、采购合同一致；3）试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；4）设备的使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码（如果有）、报关单（进口设备）等维护维修必需的材料和信息，技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；5）在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；6）采购人和供应商共同验收，双方共同确认签字。

6.因商品质量或功能、参数问题发生验收争议的，双方先行协商解决，协商无法达成一致的，共同邀请国家认可的第三方质量检测机构对商品质量以及功能参数进行鉴定，甲乙双方均应接受和认可第三方鉴定机构的鉴定结论，鉴定检测费用由供应商承担。

7.验收合格不作为商品质量问题的免责：采购人组织验收时，未及时发现问题，验收合格的，不作为商品质量问题的免责事由。若供应商交付的商品存在任何质量问题，采购人仍有权要求供应商补货、退换货、支付违约金、赔偿损失和有权单方解除合同等。

（二）配套试剂耗材：按照采购人医用耗材管理的要求，完成耗材的验收、入库。

- ※四、医用耗材供应管理要求

1.供应商负责提供相应设备以及原装或配套试剂耗材的供应，耗材供应服务期3年。中标供应商在接到采购人送货通知3个日历日内将货物送到医院指定地点，配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库，并承担配送所产生的一切费用。

2.供应商承诺，提供设备检测项目所需的各种校准品、质控品、清洗液、反应杯等，纳入配套试剂中计算，不再支付一切相关费用。

3.资料更新：配送期内，如果供应商或制造商的产品或资质进行更新的，供应商应及时通知采购人，完成相关产品的资料更新。

4.配送期内，产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商进行免费包换、包退（指产品整体、并非某一单独部件），并承担调换或退货全部费用，因此给采购人及其患者造成损失的，还应赔偿相应的损失费或纠纷赔偿费。

5.在耗材验收或使用过程中如发现所提供的耗材存在质量问题，供应商应该在1小时内做出响应，2小时内到达现场，确属不合格的应当拒收，该过程发生的一切费用由供应商承担（提供承诺书）。

6.发生产品质量问题和不良事件的，采购人直接选择换货时，供应商应当免费更换合同约定的产品。

7.符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应调换不低于合同货物规格且采购人同意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

8.换货后，产品质保期自所换货物经验收合格之日起重新计算。

9.因产品质量问题给采购人或采购人服务对象（患者）造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定、合同约定进行赔偿。

10.供应商承诺，相关耗材和试剂按国家要求进行采购，遵守和执行国家和重庆市耗材管理相关规定和政策（供应商须在响应文件中递交针对此项要求的承诺函，否则其响应将被否决），实现药交所平台上线。

11.在重庆地区实现医保码赋码管理，耗材供应应该遵循经济、适用且符合物价收费标准等原则。

12.耗材报价所列收费标准以重庆市医疗服务价格项目目录价格为准。采购人为三级医院，但所有检验项目按二级医院标准收费。

13.每次供货数量、时间及规格型号以采购人通知或下发的采购清单为准。供应商在响应报价时，应充分考虑我院目前发展现状，结合市场行情、风险及自身状况报价。

14.供应商须构建健全的医疗冷链物流系统与信息服务体系，以确保检测试剂、耗材在运输过程中的绝对安全与质量稳定。

15.政策调整：在双方履行执行中，如果响应文件和协议与上级要求有冲突，双方按照上级要求执行，采购人不为此承担任何责任。若耗材采购因上级政策调整的，如耗材集中带量采购，应该无条件支持和配合相关政策调整，但试剂结算价格不能超过报价的耗材金额（药交所试剂金额低于耗材报价金额的，按照低价据实结算）。

16.提供试剂原则上为设备原厂配套试剂，若非设备原厂配套试剂须承诺在采购人使用前通过性能验证（提供承诺书）。

17.应当配合采购人的管理制度和考核办法，根据考核情况接受包括停止配送服务合同、赔偿损失等责任。

- ※五、设备交付和维保要求

1.供应商需免费提供检验项目辅助设备如：移液器、移液管、打印机等，确保检验项目能够正常运行。

2.供应商负责所售仪器、设备的日常维修、保养、年度校准及定标、质控、室内比对和性能验证以及配件更换工作。

3.维修配件：供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂原装全新配件，质保期内故障处置与备件更换不限次数，未经采购人书面同意不得使用非原厂配件，承诺和保证产品停产后至少十年内都有备品备件等零配件的供应。

4.当出现重要检测部件故障时，在修复或更换后，需执行校准验证、室内质控或比对。在使用新批号试剂前，需进行新旧试剂批间差验证，适时调整室内质控靶，必要时实施校准，修改生物参考区间。室内质控、日常标本的复查及异常标本的处置均需参照采购人相关SOP执行。

5.若采购人所购买的产品需要维修密码，签订采购合同前，供应商和设备生产厂家需承诺向采购人免费提供维修密码，并出具承诺函（格式自拟）。

6.备件：如有备件，供应商应向采购人提供一套标准备件包，并列出清单及单价。（响应文件中提供清单，格式自拟）

7.采购人需要设备生产厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商保证设备生产厂家予以确认，并保证设备生产厂家出具书面的确认意见。供应商如为代理商，签订合同后须提供所投产品的品牌代理授权，同时附制造商售后服务承诺。

8.安全责任：供应商应加强安全生产管理，须遵守设备安装作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。供应商在履行本项目/本合同过程中（包括但不限于送货、运输、交货、安装、调试、验收、维修维保等）发生的安全责任事故（包括造成供应商、采购人、第三方人身伤亡、财产损失等事故），由此产生的所有法律责任和经济赔偿责任均由供应商承担，采购人不承担责任。

9.履约过程中，因供应商履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及责任承担，均由供应商自行应对和负责。

10.安装、运输和保险：供应商负责设备的运输、安装及保险，设备安装并调试正常运行后才进行验收，设备验收前的毁损、丢失等风险由供应商承担。

11.信息接口：凡涉及与采购人HIS、LIS、PACS、电生理系统、病理信息系统等第三方系统连接的设备及软件，要求具有标准数字接口，不在设置接口屏障和另行收费，若投标产品没有匹配的接口，由供应商负责改造并承担相应费用，保证采购人的正常使用。根据采购人的需求，如需PACS高清采集卡、院内设备精细化管理软件设备视频采集器，供应商免费提供并负责安装。

12.货物验收：产品在安装调试试运行符合要求后，采购人认为有必要的，可以由采购人邀请经认可的且具有国家检测资质的第三方机构进行验收检测并出具相应的验收报告。检测机构提供合格的验收报告，检测费用由供应商承担。

13.出厂检验合格：供应商应当保证所交付的商品通过生产厂家的出厂检验，并根据项目要求向采购人提供质量合格证明材料。即使商品的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除供应商提供不合格商品而应当承担的责任。若供应商交付的设备存在任何质量问题，采购人仍有权要求供应商承担补货、退换货、支付违约金、赔偿损失和解除合同等责任。

14.知识产权：按国家相关规定执行，应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须应及时解决，与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。供应商应保证指控与采购人无关，并承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商违反本条保证给采购人造成的损失，均由供应商承担。

15.计量检测：若供应商交付的设备属于《医疗机构实施强制管理的计量器具目录》及《常见医疗机构非强检计量器具》目录中界定的计量设备，需提供合格的计量鉴定报告证书，首次计量鉴定以及鉴定费用由供应商负责。

16.培训义务：供应商应承担免费培训产生的费用（差旅、住宿、餐饮等相关费用），根据采购人需求提供定制化培训方案，应包括对临床人员的线上线下培训安排。供应商提供的培训方案应根据采购人的需求制定，并征得采购人同意后予以执行。培训不少于3次，做好培训记录和培训档案，直至采购人工作人员掌握所有功能、操作方法。

17.保密要求：在合同履行过程中，供应商对从采购人处获取的信息、资料、数据等（包括但不限于临床数据、设备运行检测数据、患者信息等）需严格保密，供应商需严格注意限定数据外流（临床数据严格不出院，设备运行监测数据需按工信部门相关要求条款进行监督约束）（提供承诺函，格式自定）。在未得到采购人书面同意的情况下，供应商对前述保密信息不得对任何第三方披露、展示、举例、销售，否则供应商将承担由此产生的一切后果，且每发生一次，采购人有权视情况要求供应商按照2000元/次的标准向采购人支付违约金，不足弥补损失部分仍由供应商负责赔偿。

18.本合同约定的设备，应由成交的供应商交付，未经采购人同意，供应商不得转让合同的权利义务，将本合同约定的商品交付义务全部或部分转让给第三方。

19.供应商保证对其所交付的货物拥有完全的所有权，不存在查封（或任何法院采取的强制措施）、抵押等权利瑕疵；同时保证第三方不得向采购人主张任何权利，否则，由此产生的后果均由供应商承担。

20.专用工具：如有专用工具，供应商应向采购人提供设备维护维修的专用工具。

21.供应商所交付的产品是全新、未使用过的原装合格正品，需为制造商原厂制造，设备交付时间与设备生产日期之间间隔不得超过半年，确保设备为最新产品和最新型号。

22.供应商需自行考虑因产品受加征关税等其他不可预见的政策性原因影响，所导致增加部分税款，该税款由供应商自行承担。

23.供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担全部赔偿责任，并赔偿采购人造成的全部损失。

24.供应商承诺参与本次投标活动中无串通投标行为、无提供虚假证明材料投标行为（提供承诺函，格式自拟）。若经发现供应商有串通投标行为、提供虚假证明材料投标行为，将上报财政局依法依规处理。

※六、质保服务期和售后服务内容

（一）医疗设备：不低于5年（响应文件提供整机维保服务承诺函），质保期从设备调试验收合格之日起起算，供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务，具体包括：

1.电话咨询：供应商应当为采购人提供24小时技术援助电话，免费解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.现场响应：遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，故障响应时间在2小时内，指导采购人采取相应措施。供应商和制造商承诺在4小时内指派人员到达现场进行维修处理，确保产品正常工作，24小时内解决故障，不能解决故障的，需要在48小时内提供备用产品，确保采购人能够正常使用。

3.维护保养：厂家或厂家授权的售后服务公司定期到医院进行免费的医疗设备全面检测和维修维护保养，维修维护保养不得少于4次/年，维保范围包括供应商所投所有产品（含第三方产品）。

4.每次维护保养时需要填写维修、保养记录，交采购人后勤保障科（医学装备科）和使用科室各1份，供应商自存1份以备查。除不可抗力和采购人责任外，质保期内因维修保养产生的费用全部由供应商承担。如质保期内供应商未按时进行现场响应或未及时履行维修义务，每次违约供应商应向采购人支付违约金2000元/次；造成采购人损失的，供应商另行赔偿。同时，采购人有权自行委托第三方维修，由此产生的责任和费用均由供应商承担且不免除供应商的维保义务。

5.技术更新：维保期内，如果供应商和制造商的产品进行软件系统版本更新和升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费更新服务。

6.技术升级：维保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商保证供应商和制造商对采购人购买的产品进行免费升级服务。

7.质保期内保证设备完好率≥95%（设备每年因故障导致的停机时间不超过18天）。

8.质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商进行免费包修、包换、包退（指产品整体、并非某一单独部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

9.一般产品质量问题，修理两次仍达不到质量要求的，供应商应当为采购人免费更换合同约定的原厂全新零部件。质保期内，更换的产品及零部件应该为原厂产品或零部件，符合产品和零部件的质保期限要求，未经采购人书面同意不得使用非原厂配件。

10.发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费更换合同约定的产品。

11.符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应当调换不低于合同货物规格且采购人同意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

12.换货后，产品质保期自所换货物经验收合格之日起重新计算。

13.因产品质量问题给采购人或采购人服务对象（患者）造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定、合同约定进行赔偿。

（二）配套试剂耗材：质保期符合医院医用耗材管理要求，进行临效期或失效后退换。

1.电话咨询：供应商应当为采购人提供技术援助电话，免费解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.现场响应：遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，故障响应时间在2小时内，指导采购人采取相应措施。供应商和制造商承诺在4小时内指派人员到达现场进行维修处理，确保产品正常工作，24小时内解决故障，不能解决故障的，需要在48小时内提供备用产品，确保采购人能够正常使用。

（三）质保期外服务要求

1.质量保证期届满后，供应商保证：供应商和厂家仍提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期届满后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，供应商保证：供应商和厂家以优惠价格提供售后服务；维保期届满后，每年的维保服务费用不得超过设备成交价格的5%（含税）。如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，同时所有设备（硬件、软件及配套产品）享受原厂免费升级。

※七、违约责任

1.供应商承诺和保证：参加本次招投标所涉及和提供的“资格条件和资格要求以及对应的支撑材料和声明函、承诺函等”资料真实可靠。若因提供的“资格条件和资格要求以及对应的支撑材料和声明函、承诺函等”资料瑕疵或不真实，造成采购人遭受损失的，供应商应当赔偿采购人的所有损失。供应商自行承担由此导致的经济损失或政府部门处罚等一切责任和法律后果，并且向采购人支付违约金。

2.供应商交付的商品未达到招标文件和电子投标文件规定要求的，供应商应该通过补货、换货、退货提供符合招标文件和电子投标文件质量要求的商品，供应商全额承担补货、换货、退货导致的所有支出(运输、保险、仓储、保管、装卸、检验、货款利息及银行手续费等)。

3.供应商无法交付达到招标文件和电子投标文件要求的商品的，采购人有权退货，供应商应当退还采购人支付的相应商品的价款，同时供应商应向采购人支付违约金，违约金金额为被退回商品对应的价款金额。

4.供应商交付的商品未达到招标文件和电子投标文件规定要求的，对采购人或采购人患者造成损失和责任的，由供应商承担全部责任，并全额承担给采购人或采购人患者造成的全部损失和赔偿（包含且不限于采购人的直接损失、采购人向患者支付的赔偿款、诉讼费、律师代理费、保全费、担保费、差旅费、执行费、鉴定费、评估拍卖费等一切直接或间接损失），并且向采购人支付违约金。

5.供应商将交付商品的义务全部或部分转让给他人的，供应商应该承担采购人因此造成的全部损失，并且向采购人支付违约金。

6.质保期内，供应商拒绝或逾期为采购人提供合同约定的售后服务，采购人有权从其他第三方购买售后服务，采购人支付的售后服务费用由供应商全额承担和赔偿，并且向采购人支付违约金。

7.质保期内，供应商为采购人提供的售后服务不符合合同约定，造成采购人设备无法正常使用的，采购人有权从其他第三方购买服务，采购人支付的服务费用由供应商全额承担和赔偿，并且向采购人支付违约金。

8.质保期内，供应商售后服务中使用的零配件或其他商品不符合合同约定的质量标准，导致采购人无法正常使用有关设备的，采购人有权更换。供应商全额承担和赔偿更换零配件所产生的全部费用，并赔偿采购人由此造成的经济损失。

9.质保期内，自质保期起算之日起，以365天为一个计算周期。若该周期内，商品使用过程中发生质量问题导致停机天数超过18个自然日的，供应商应当延长质保期，质保期延长的计算标准为：每停机一天延长三天质保期。延长质保期内再次出现停机的，仍按本条款约定再次延长质保期。

10.供应商逾期交货的，供应商应向采购人支付违约金，违约金计算方式为：以合同总价款为基数，按照1%/天的标准，从应交货之日起计算至实际完成交货之日止，但逾期交货违约金总额不得超过合同总价款的3%。

11.供应商违约的，供应商应向采购人承担包括但不限于消除影响、赔偿损失、支付违约金等违约责任。

※八、其他

1.供应商交付的商品未达到招标文件和电子投标文件技术参数要求的，供应商不愿意补货、换货、退货，或者补货、换货、退货后的商品仍无法达到招标文件和电子投标文件技术参数要求的，采购人有权单方解除合同。

2.合同约定的质保期内，供应商拒绝或逾期为采购人提供售后服务，经采购人催告后的七日内，供应商仍未提供售后服务的，采购人有权单方解除合同。

3.甲乙双方履行合同过程中发生的一切争议，应先友好协商解决，如协商不能解决，则通过诉讼途径解决，由采购人所在地人民法院管辖。

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、比选程序及方法

（一）比选按公开比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。本项目由公开比选小组（以下简称比选小组）分别与各供应商进行比选。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和公开比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据公开比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对公开比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对公开比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按公开比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合公开比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合公开比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 公开比选文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）组织二次报价（最终报价）。

采购人组织通过资格审查和符合性审查的供应商，根据项目实际情况分别与供应商进行谈判，供应商作出二次报价（最终报价），已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

- （六）比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（七）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评标结果记录表。

若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

（八）成交价格=成交供应商的报价。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备投标报价（10%） |  | 10 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。 | 按照报价说明和第二轮报价结果计算设备价格分，最低价为评标基准价 |
| 2 | 耗材投标报价（30%） |  | 30 | 有效的耗材单人份投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。 | 按照报价说明和第二轮报价结果计算耗材价格分 |
| 3 | 技术部分 （40%） |  | 40 | 1、起评分： 有效供应商的起评分为40分。 2、扣分条款： （1）投标货物重要技术参数(招标项目技术需求中▲号标注的部分)共计2条，每负偏离一条扣除10分，最多扣除20分。 （2）投标货物一般技术参数(招标项目技术需求中非“※”及非“▲”号标注的部分)共计5条，每负偏离一条扣除4分，最多扣除20分。 |  |
| 4 | 服务部分 （15%） |  | 15 | 1.整体售后服务方案 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案内容包含售后服务流程、售后服务范围、维修时间等，分值为3分。 方案包含上述所有内容，不存在瑕疵的不扣分；方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的扣1分；内容存在2处瑕疵的扣2分；上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供方案的，不得分。 2.维保服务方案 供应商提供维保服务方案，方案内容包含日常维修保养、巡查、年度大保养计划等，分值为3分。 方案包含上述所有内容，不存在瑕疵的不扣分；方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的扣1分；内容存在2处瑕疵的扣2分；上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供方案的，不得分。 3.培训方案 供应商根据项目情况提供培训方案，方案内容包含以下要素：①培训方式、②师资力量投入情况、③培训计划安排及培训效果评价等，分值为3分。 方案包含上述所有内容，不存在瑕疵的不扣分；方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的扣1分；内容存在2处瑕疵的扣2分；上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供方案的，不得分。 4.配送服务方案 供应商根据项目情况提供试剂耗材的物流配送方案，方案内容包含以下要素：①配送的及时性和保障措施（实时监控）、②配送的安全性和系统性（记录、交接和送货、分零）、③冷链物流和相应的配送服务设备或车辆等，分值为3分。 方案包含上述所有内容，不存在瑕疵的不扣分；方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的扣1分；内容存在2处瑕疵的扣2分；上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供方案的，不得分。 5.服务人员配备方案 供应商具有完善的服务管理方案，方案包含：①服务管理人员架构；②服务管理人员配置资质；③服务管理人员安排计划等，分值为3分。 方案包含上述所有内容，不存在瑕疵的不扣分；方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的扣1分；内容存在2处瑕疵的扣2分；上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供方案的，不得分。 | 以下任意一种情形属于1处瑕疵： ①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； ②方案内容表述前后矛盾； ③方案内容无连贯性； ④方案内容存在逻辑漏洞； ⑤常识错误； ⑥服务措施保障安排并不适用本项目特性 ⑦非专门针对本项目制定； ⑧方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑨现有技术条件下不可能出现的情形。 |
| 5 | 商务部分（5%） | 业绩（5%） | 5 | 2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人或所投产品制造商有销售业绩（同品牌同型号），每提供1份业绩得1分，本项最多得5分。未提供或未按要求提供不得分。 | 每份业绩同时提供合同（至少包含货物信息、签署页、签订日期）、发票、验收合格报告扫描件为符合要求。同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。 |

说明：1.项目评审中出现下列情形之一的，比选小组应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）比选小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

比选小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

比选小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商比选有效期不满足公开比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和公开比选文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止公开比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇 供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、公开比选文件

（一）公开比选文件由采购邀请书、项目技术、服务需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开比选文件不可分割的部分。

（三）公开比选文件的解释

供应商如对公开比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本公开比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解公开比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为公开比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对公开比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照公开比选文件的要求编制响应文件，并对公开比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，每套纸质响应文件须在封面清楚地标明““正本”、“副本”；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按公开比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、项目编号、分包号、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、比选

（一）比选在采购文件中“采购邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选由采购人主持，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（三）比选时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，按程序进行比选。供应商不足三家的，不得进行比选采购。

（四）比选过程应由采购人负责记录，并存档备查。

（五）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

五、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标结果记录表推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向医院及上级监督部门报告并列入供应商黑名单，监督部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人应当自收到成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和供应商响应文件的约定，与供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商响应文件作实质性修改。

（二）采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）采购人与成交供应商签署合同时，应当同时签署廉洁购销合同，列明企业指定销售代表姓名，以及不得实施商业贿赂行为、实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录等条款。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  采购合同

合同具体内容由采购人与中标供应商协商

项目编号:                      合同号:

甲方：    （以下简称需方）

乙方：    （以下简称供方）

根据招标程序和结果，经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，就                项目签订本合同，双方代表签字、盖章后生效，共同遵守以下条款：

| 设备名称 | 服务具体内容 | 服务期限 |  | 单价 | 总价 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证： |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务方式： |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、电子响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式份，需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.本合同有效期限为 年 月 日至 年 月 日。 5.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 法人代表： 授权代表： 经办人： |  |  | 供方： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法人代表： 授权代表： 经办人： |  |  |  |

签约时间：20  年  月  日            签约地点：重庆

第七篇  响应文件编制要求

- 经济部分

（一）报价函

（二）医疗设备明细报价表

（三）试剂和耗材报价明细表

- 技术、服务部分

（一）技术、服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

- 商务文件

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

- 资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）响应文件的声明函

（六）履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（七）承诺函

（八）特定资格条件证明文件

1.供应商医疗器械经营许可证或备案凭证

2.产品制造商的医疗器械生产许可证

3.医疗设备的《医疗器械注册证（或备案证明材料）》

4.试剂耗材的《医疗器械注册证（或备案证明材料）

（九）其他证明材料

- 经济文件

（一）报价函

报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的公开比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照公开比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方公开比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个公开比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《公开比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）医疗设备明细报价表

项目名称：

项目号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（注册证名称） |  |  |  |  |  |  |

供应商：（须加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

1.本表为格式表，不得改动，必须提供。

2.本项目，供应商须对所投医疗设备进行分项投标报价，不得缺项和漏项，否则按不响应招标文件实质性要求处理。

3.设备预算总限价为2000元，包括完成本项目设备购置的全部费用，包括商品价、运输费(含包装费、装卸费)、保险费、安装调试费、税费(若有进口商品，须包含关税)、培训费、供应商工作人员差旅费、第三方机构验收费用等供应商将全部商品送达至采购人指定地点并安装调试能够运行的所有费用及质保期内的售后服务费，均由供应商承担。合同履行期间合同总价款不变，采购人应当按合同约定进行付款，采购人无须另行向供应商支付合同约定之外的其他任何费用。

4.分项明细报价与合计总价应当相等，如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准，修正单价。

5.本项目第二次报价仅接受等于或低于供应商的首次报价，否则作无效采购响应处理。

6.一旦成交，最后报价响应总价即为本采购项目的成交价。

7.项目实施过程中，供应商不得以任何借口增加项目，另行收取额外或其他费用。

（三）试剂和耗材报价明细表

项目名称：

项目号：

| 序号 | 试剂名称 | 生产厂家 | 规格 | 药交所备案价或挂网价 | 单人份承诺报价(xxx元/人份) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 该项目配套耗材包括开展该项目所需的各种校准品、质控品、清洗液、反应杯等，纳入配套试剂中计算，不在支付一切相关费用。 |  |  |  |  |

供应商：（须加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

1.供应商报价可选择“重庆市药品和医用耗材招采管理系统”的“挂网价”或“备案价”两种方式：选择“挂网价”报价的，最终报价不得高于该平台最低价；选择“备案”报价的，最终报价必须低于该平台最低价（需提供报价承诺函）。

2.设备配套的试剂由供应商根据所提供的设备及采购要求的项目进行配置，并在响应文件中添加。供应商必须确保所提供的所有试剂和耗材能满足项目开展和设备的使用需要。

3.检验配套试剂不分规格，均按照单人份价格进行报价和结算，报价不高于药交所挂网最低价，且不超过二级甲等综合医院该项目收费标准的30%。该项目配套耗材包括开展该项目所需的各种校准品、质控品、清洗液、反应杯等，纳入配套试剂中计算，不在支付一切相关费用。

4.若所响应的耗材/试剂属于与非开放性医疗设备配套使用的专用耗材，则供应商必须在响应文件中提交以下材料：①《非开放性医疗设备配套使用的专用耗材承诺书》（格式自拟），书面声明其耗材/试剂的非开放性属性，并承诺不会因技术、授权等问题导致后续供应中断，若供应商违反上述承诺，因技术、授权等问题导致耗材/试剂后续供应中断的，医院有权无条件提前解除设备及耗材/试剂采购合同，供应商应退返折算后的残值金额（依据医院管理制度规定，从应当支付的耗材款中扣除），医院无需承担任何违约责任。

5.若药交所规则、集采等政策因素调整，试剂、耗材供应价格下降，低于供应商承诺的试剂价格（单人份价格）的，根据降低后的最低交易价（单人份价格）实时调整、据实结算。配套使用的试剂需为重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品（挂网价或备案价），供应商需承诺此类试剂后续供应价不高于本次承诺报价。

6.供应商必须提交规范正确的国家医保码和重庆医保认可的流水号，否则供应商必须赔偿医院因耗材无法收费及报销形成的损失，无条件办理退货和退款，若收费问题最终无法解决，合同将自动解除，并按虚假应标处理。若设备使用过程中，新增或被纳入重庆医保收费系统的，供应商必须及时主动提交书面情况给采购人。

7.第二次报价仅接受等于或低于供应商的首次报价，否则作无效采购响应处理。

8.项目实施过程中，供应商不得以任何借口增加项目，另行收取额外或其他费用。

- 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

项目号：

| # 序号 | # 比选文件技术需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）。

（二）其他资料（格式自定）

- 三、商务文件

（一）商务响应偏离表

项目名称：

包号及名称：

| # 序号 | # 比选项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他商务资料（格式自定）

- 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）        （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）响应文件的声明函

（采购人）：

本公司愿意就贵单位组织实施的（项目编号：              ）的                采购活动进行响应。

1.本公司愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，且我方完全同意合同履行期限内涉及的合同价款是包括完成本项目工作所需的一切费用。

2.本公司已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3.本公司愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4.本公司承诺在本次采购响应中提供的一切文件、证明和陈述，无论是原件还是复印件均真实、有效、准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，本公司愿承担相应的后果和法律责任。

5.本公司尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到采购报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦本公司成交，本公司将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商（须加盖公章）：

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）

2026年  月  日

注：本响应文件的声明函为格式文字表述，供应商不得改动，必须提供。

（六）履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人）：

（法人、其他组织名称）郑重承诺：

参与（项目编号：       ）       的采购活动，我单位        (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

供应商（须加盖公章）：

2026  年  月  日

- （七）承诺函

致：　　　　　　　    （采购人）：

（供应商，以下简称“承诺方”） 参与（项目名称：

的                     采购活动，就所投设备、试剂耗材的授权合法性、资质合规性及履约诚信性，郑重作出如下声明和承诺：

一、承诺主体及产品信息

1.承诺方名称：                            （全称）

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

2.授权关系说明：  <填（1）、（2）、（3）>

⑴承诺方为所投产品制造商，具备合法生产资质，无需第三方授权；

⑵承诺方为所投产品合法经销/代理商，已获得制造商（名称：      ，统一社会信用代码：                   ）针对本项目的专项授权；

⑶承诺方暂未获得所投产品合法经销/代理商/制造商完整授权，承诺在成交结果公告结束后       日内取得并提供完整授权文件（含制造商资质证明及授权证明），确保授权真实有效、完整。

二、资质合规承诺

1.所投试剂耗材均符合国家医疗器械管理相关规定，一类产品已取得备案凭证，二、三类产品已取得有效的《医疗器械注册证》及附件，产品技术参数、质量标准完全满足采购文件要求；

2.承诺方具备与所投产品类别对应的经营资质：□第二类医疗器械经营备案凭证（编号：               ） □第三类医疗器械经营许可证（编号：                  ），经营范围覆盖所投产品；

3.所投产品报价不高于重庆市药交所实时挂网价格，医保代码真实有效，符合重庆市医保政策相关要求；

4.提供的所有资质文件（营业执照、注册证、经营许可/备案凭证等）均真实、完整、在有效期内，无伪造、篡改或失效情况。

三、信用及履约承诺

1.承诺方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人、税收违法黑名单及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.严格遵守医疗卫生行风建设相关规定，不向采购相关方提供商业贿赂、回扣或不正当利益，遵守廉洁从业要求；

4.保证所投产品来源合法，质量合格，供货及时，严格按照合同约定提供售后服务，建立快速响应机制，确保临床使用需求；

5.严格遵守采购和配送过程中的相关保密要求，不得泄露招标和服务中获悉的国家秘密、商业秘密。

四、违约责任

1.若承诺方存在虚假授权、资质造假、信用状况不实等情况，视为提供虚假材料谋取成交，自愿接受取消中标/成交资格、列入不良行为记录名单、1-3年内禁止参与贵方采购活动的处罚；

2.若未按承诺时限提供完整授权文件，或授权文件无效，自愿放弃中标/成交资格，承担由此给贵方造成的全部损失；

3.若违反本承诺其他约定，愿承担《中华人民共和国政府采购法》《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规规定的法律责任，赔偿贵方全部经济损失。

4.本承诺函自签署之日起生效，有效期至本项目合同履行完毕之日止。

承诺方（单位公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

- （八）特定资格条件证明文件

1.供应商医疗器械经营许可证

2.产品制造商的医疗器械生产许可证

3.医疗设备的《医疗器械注册证（或备案证明材料）》

4.试剂、耗材的《医疗器械注册证（或备案证明材料）》

（九）其他证明材料