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第1章 [bookmark: _Toc430530415][bookmark: _Toc224103298][bookmark: _Toc27983215][bookmark: _Toc287620666][bookmark: _Toc287607727][bookmark: _Toc277082535][bookmark: _Toc509218691][bookmark: _Toc1889][bookmark: _Toc109032458][bookmark: _Toc26666][bookmark: OLE_LINK2] 供应商须知
一、报名事项
（一）报名时间及地点：
[bookmark: _GoBack]1.报名时间：2026年8月5日至2026年8月12日（节假日除外），每天上午8:30～11:30，下午2:30～5:00，供应商必须在规定时间内提交相关资质及报名表（电子版+纸质版）（需要加盖报名供应商的公章），逾期不再受理。如供应商需对报名材料及资质进行修改、补充，也须在报名时间内完成，逾期不再受理。
2.报名地点：重庆市红十字会医院三号楼七楼后勤保障科（医学装备科）或者在上述时间范围内将报名表EXCEL版及所有纸质材料扫描后的PDF版（文件命名为：2026HCLX001+投标人名称）发送至邮箱hhyyhqbzk@163.com（纸质材料包括报名表表一、表二，并放置于资质材料之前）。
联系人：罗老师   联系方式：15683681835/88519215
（二）竞选文件的份数及要求：
1.竞选文件正本1份、电子版形式1份。电子文档内容包括《耗材遴选采购报名表》及所有正本纸质资料扫描后的PDF版，PDF文本应与纸质文件正本一致，加盖报名供应商的公章。
2.采购人在竞选有效期内及合同签订前均有权对供应商提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
3.资格条件详见第三章评审程序及方法。
（三）二次遴选采购公告的情形：
对于第一次挂网不足3家供应商报名的，采购人会进行二次挂网。对于已经报名成功的供应商，无需在二次挂网期间再次报名。对于未报名或报名不成功的供应商，可在二次挂网期间进行报名。
（四）其他：
1.本项目支持部分产品报名。
2.本项目的补遗文件（如果有）一律在在重庆市红十字会医院（江北区人民医院）官网（https://www.cqshszhyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
3.超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
4.采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。
5.实际采购产品和数量以采购人向供应商发送的送货通知为准。
6.本项目不接受联合体报名，不允许合同分包、转包。


















第2章  采购需求
（供应商提供“实质性响应承诺函”（见格式文件））
一、产品目录及参数要求等
	序号
	产品名称
	基本用途
	功能/参数要求
	使用科室
	备注

	1
	透析型人工肾一次性使用血液回路导管
	用于血液透析时作为血液通道。
	1.由动脉侧、静脉侧回路组成。
2.主要部件包括：各种接头、采样口、冲洗分支管、泵管、肝素分支管、气体捕获器、传感器保护器。                                                  3.材质为医用级高分子材料：聚氯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚碳酸酯、聚甲醛、聚丙烯、聚乙烯。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配健帆DX-10血液净化机

	2
	空心纤维血液透析滤过器
	一次性使用于急性透析治疗，包括机器辅助进行的。连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过(CVVH，CVVHD，CVVHDF)。也适用于非机器辅助的连续性动脉-静脉血液滤过或血液透析(CAVH，CAVHD）。
	1.由透析膜、外壳和顶盖、封装材料、密封环、血液保护帽和透析液保护帽组成。
2.膜材料:聚砜纤维膜;外壳和顶盖:聚碳酸酯;封装材料:聚氨酯;密封环:硅树脂;血液保护帽和透析液保护帽:聚丙烯。
3.经灭菌，一次性使用。
4.血流量范围：100-350mL/min。
5.最大透析液流量≥500mL/min。
6.有效膜面积≥1.4㎡。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配健帆DX-10血液净化机

	3
	聚砜膜透析滤过器
	基本用途 用于成人持续血液透析(HD)、血液滤过(HF)和血液透析滤过(HDF)，一次性使用。
	1、透析器膜面积≥1.5㎡；血流量QB≥300ml/min，超滤系数≥87ml/h/mmHg；筛选系数：菊粉清除率达100%，β2微球蛋白＞0.8；白蛋白＜0.001。
2、透析器血室容量≥90ml；透析器最大跨膜压（物理极限）≥600mmHg。
3、膜内径≥195um，膜壁厚≥35um；血液接口和透析液接口标准为ISO8637。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配健帆DX-10血液净化机，作为空心纤维血液透析滤过器的备用

	4
	聚砜膜透析滤过器
	基本用途 用于成人持续血液透析(HD)、血液滤过(HF)和血液透析滤过(HDF)，一次性使用。
	1、透析器膜面积≥1.8㎡；血流量QB≥300ml/min，超滤系数≥99ml/h/mmHg；筛选系数：菊粉清除率达100%，β2微球蛋白＞0.8；白蛋白＜0.001。
2、透析器血室容量≥103ml；透析器最大跨膜压（物理极限）≥600mmHg。
3、膜内径≥195um，膜壁厚≥35um；血液接口和透析液接口标准为ISO8637。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配健帆DX-10血液净化机，作为空心纤维血液透析滤过器的备用

	5
	空心纤维透析器
	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析滤过治疗。
	1.由外壳、端盖、空心纤维膜、封口胶、密封圈、防尘帽组成。
2.经过灭菌，一次性使用。
3.聚砜膜，壳体为聚碳酸酯，壁厚40μm，内径200μm。  
4.膜面积≥1.9m²，超滤系数≥75mL/(h·mmHg)，血室容积≤115ml。
	肾病科/重症医学科等
	

	6
	空心纤维透析器
	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
	1.由外壳、端盖、空心纤维膜、封口胶、密封圈、防尘帽组成。
2.经过灭菌，一次性使用。                             
3.聚砜膜，壳体材质为聚碳酸酯。
4.高通量：膜面积≥1.7m²，超滤系数≥45mL/(h·mmHg)，血室容积≤90ml。
	肾病科/重症医学科等
	

	7
	中空纤维透析器
	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
	1.由外壳、端盖、空心纤维膜、封口胶、密封圈、防尘帽组成。
2.经过灭菌，一次性使用，为保湿膜透析器。                                                                                                         3.聚砜膜、外壳材质为聚丙烯。                                                                                              4.高通量：膜面积≥1.8m²，超滤系数≥52mL/(h·mmHg)，血室容积≤111ml，β2-Mg清除率≥68ml/min。
	肾病科/重症医学科等
	

	8
	空心纤维透析器
	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
	1.由外壳、端盖、空心纤维膜、封口胶、密封圈、防尘帽组成。
2.经过灭菌，一次性使用。                             
3.聚砜膜，壳体材质为聚碳酸酯。                                                                       4.低通量：膜面积≥1.7m²，超滤系数≥20mL/(h·mmHg)，血室容积≤90ml。                                                              
	肾病科/重症医学科等
	

	9
	血液净化装置的体外循环血路
	适用于一次性使用血液净化装置的体外循环血路，供血液净化时作为血液通道使用。
	1.产品管路由动脉管路、静脉管路、肝素管路、压力传感器管路、药物注入管路、预冲管路、补液管路、排液管路和次级循环管路组成。                                                                                           
2.产品配件包括连通接头、滑动接头、开关夹子、导管、采样接头、三通、锁紧接头、螺旋通、流量调节器、办理液器滴头、插针、护套、监测枕、泵接头、泵管、锁紧接头帽、滴头瓶、透析接头、废液袋、过滤网和压力传感器保护罩。可根据临床治疗模式组合成套。                                                                                                                         3.产品经灭菌，无菌、无热原。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配 威高DBB-07、DBB-EXAS、DBB-EXAESS血液透析机

	10
	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管
	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力，使用时间不超过30天。
	1.组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝 (含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、纱布块（外科纱布敷料）、一次性无菌孔巾、一次性医用中单、棉球（医用脱脂棉制品）、导管固定装置（可选）。
2.一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管应有一个可以防止器械相互碰撞的托盘。
3.包含规格：双腔6.5Fr、8.5Fr、11.5Fr、12Fr，导管长度有13cm、16cm、20cm、23cm可选。
4.血液透析用中心静脉导管的管体、连接座采用热塑性聚氨酯（TPU）制成；外延管体采用硅胶制造；外延管接头采用聚碳酸酯（PC）制造。导管夹、滑扣采用 ABS 制造；扩张器的接头和管体采用聚丙烯（PP）制造。导丝采用 SUS304（0Cr18Ni9）不锈钢制造；穿刺针接头采用聚碳酸酯（PC），针管采用 SUS304（0Cr18Ni9）不锈钢制造。血液透析用中心静脉导管具有 X 射线不穿透性。
	肾病科/重症医学科等
	

	11
	透析液过滤器
	配合血液透析装置使用，其工作原理是利用空心纤维膜的作用，清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。
	1.由中空纤维、密封剂、外壳、A盖、B盖、垫圈组成，各组件对应原材料为聚酯-聚合物（PEPA）、聚氨酯、聚砜、硅橡胶。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配威高DBB-07、DBB-EXAS、DBB-EXAESS血液透析机

	12
	一次性使用动静脉穿刺器
	与血液成份采集机或血液透析机配套，用于从人体采集血液，并将处理过的血液或血液成份回输给人体。
	1、由穿刺针保护套、穿刺针、针柄(固定式或旋转式)、针结构及组成 座、止流夹、防针刺保护装置(或无)、软管、内圆锥接头、接头保护套装配而成。
2、采用聚氯乙烯、不锈钢及ABS材料制造。
3、产品经灭菌，无菌，一次性使用。
	肾病科/重症医学科等
	

	13
	一次性钝型动静脉瘘穿刺针
	适用于血液净化治疗中，进行定点穿刺（如扣眼穿刺），建立血管通道。产品仅限于成人患者使用。
	1、由穿刺针保护套、穿刺针、针座、针柄、止流夹、防针刺保护装置（或无）、软管、内圆锥接头、接头保护套组成。
2、产品经灭菌，无菌，一次性使用。
	肾病科/重症医学科等
	

	14
	一次性使用补液管路
	配合血液透析滤芯过装置供急、慢性肾功能衰竭的患者，进行在线血液透析滤过、在线血液滤过治疗时供给（滤过）补液。
	1、由导管、泵管、管路接头、管路接头保护帽、机器接头、机器接头保护帽，泵接头、三通、开关夹子、锁紧接头、接头帽、止逆阀组成。
2、产品经灭菌，无菌、无热原。
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配 威高DBB-07、DBB-EXAS、DBB-EXAESS血液透析机

	15
	血液透析浓缩液（A液 5L）
	用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。
	1.A浓缩透析液成分为氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、枸橼酸或冰醋酸原料和水组成，透析液成分应与人体内循环相似并符合《血液净化标准操作规程》。                                                                                                                         2.AB浓缩透析液的细菌总数应≤50CFU/ml，真菌总数应≤5CFU/ml，大肠杆菌应不得检出，细菌内毒素含量应≤0.03EU/ml。                                                                                        
3、产品能满足个性化透析需要，A浓缩透析液能提供高钙（Ca1.75）、低钙（Ca1.25）、常规钙（Ca1.5）、含糖（1.1g/L），正常钾（2.0）、高钾（2.5、3.0）等产品。                                                                            4.A浓缩透析液产品中的醋酸根离子应采用冰醋酸或枸橼酸（提供产品注册证佐证）。                         
	肾病科/重症医学科等
	

	16
	血液透析浓缩液（B液  6L）
	用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。
	1.B浓缩透析液由碳酸氢钠和水组成。透析液成分应与人体内循环相似并符合《血液净化标准操作规程》。                                                                                                                         2.AB浓缩透析液的细菌总数应≤50CFU/ml，真菌总数应≤5CFU/ml，大肠杆菌应不得检出，细菌内毒素含量应≤0.03EU/ml。                                                                                                                 
	肾病科/重症医学科等
	

	17
	血液透析粉(A粉）
	用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。
	1.A粉成份为氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、枸橼酸或冰醋酸原料组成。配置成的AB浓缩透析液成分应与人体内循环相似并符合《血液净化标准操作规程》
2.配置成的AB浓缩透析液的细菌总数应≤50CFU/ml，真菌总数应≤5CFU/ml，大肠杆菌应不得检出，细菌内毒素含量应≤0.5EU/ml。
	肾病科/重症医学科等
	

	18
	血液透析粉(B粉）
	用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。
	1.B粉由碳酸氢钠组成。配置成的AB浓缩透析液成分应与人体内循环相似并符合《血液净化标准操作规程》
2.配置成的AB浓缩透析液的细菌总数应≤50CFU/ml，真菌总数应≤5CFU/ml，大肠杆菌应不得检出，细菌内毒素含量应≤0.5EU/ml。
3.B粉按照比例配置成浓缩透析液PH值7.0-7.8之间
	肾病科/重症医学科等
	

	19
	血液透析浓缩物 粉剂（B干粉桶）
	用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。
	1.本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10μm的微粒不大于10个/ml；≥25μm的微粒不大于1个/ml。 
2.单品含量≥720g
	肾病科/重症医学科等
	试剂耗材适配 威高DBB-07、DBB-EXAS、DBB-EXAESS血液透析机

	20
	一次性使用血液灌流器
	本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。
	1.本产品由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖、盖帽、密封塞、筒体和网架组成，端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。                                                      
2.吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，包膜材料为火棉胶。注射用水符合中国药典（2020版）要求。
3.产品经灭菌，一次性使用。                                                                                                 4.装量≥130ml/装量≥230ml/装量≥330ml
	肾病科/重症医学科等
	

	21
	一次性使用血液灌流器
	本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质。
	1、外观：灌流器的外壳呈全透明状，内外壳表面光洁；吸附剂材料采用一次交联苯乙烯二乙烯苯吸附树脂。
2、灭菌方式：产品经灭菌，有效期≥2年；
3、β2-微球蛋白吸附性能：β2-微球蛋白吸附前后浓度下降率≥75% （具有国家局检测报告）；
4、装量≥150ml
	肾病科/重症医学科等
	

	22
	一次性使用血液灌流器
	本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成吸附树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内生性和外源性的毒性物质。
	1、本产品由罐体（中筒、压盖、帽和框式网）、吸附剂和填充液三部分组成，吸附剂为苯乙烯-二乙烯苯大孔吸附树脂，中筒、压盖、帽材质为医用聚丙烯，框式网中网框材质医用聚丙烯，网材质为涤纶，填充液为0.9%氯化钠溶液，包膜材料为改性聚乙烯醇，一次性使用。                                                                                                 2、吸附性能：按规定的方法检测，对戊巴比妥纳的吸附率≥90%；对肌酐的吸附率≥70%；对维生素B12的吸附率≥80%。                                                                                                3、吸附剂装量为≥230ml/吸附剂装量为≥330ml。
	肾病科/重症医学科等
	

	23
	一次性使用鼻氧管
	提供氧气吸入
	
	肾病科/重症医学科等
	

	24
	一次性使用导尿包
	在无菌条件下完成导尿、引流尿液、标本采集及膀胱相关诊疗护理。
	
	肾病科/重症医学科等
	

	25
	一次性使用静脉留置针
	插入人体外周血管静脉系统输液用
	留置时间≥72h
	肾病科/重症医学科等
	

	26
	一次性使用医用帽
	约束医护人员头发，防止头发、头屑、微生物掉落，避免污染手术区域、无菌器械及药品。 在诊疗、护理、无菌操作中保持操作区域洁净，降低感染风险。 也可用于患者头部防护，减少创面或穿刺部位被污染。适用于手术室、病房、治疗室、检验室等医疗环境。
	
	肾病科/重症医学科等
	

	27
	次氯酸钠消毒液
	用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒。
	1.本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为 43g/L±6g/L。                                                   
2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢。                                                 
	肾病科/重症医学科等
	

	28
	过氧乙酸消毒液
	用于硬质物体表面消毒、血透室水处理设备管道、疫源地的消毒、血透机的消毒。
	1.本品是以过氧乙酸为主要有效成分的二元包装消毒液，过氧乙酸含量为 177.0g/L±26.5g/L。                                      
 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。                                                                                  
	肾病科/重症医学科等
	

	29
	柠檬酸消毒液（5L)
	用于血液透析设备内部中水路的热消毒、脱钙、清洗。
	1.50%柠檬酸消毒液：柠檬酸为主要有效成分的消毒液，含柠檬酸应为45％~55％（g/100mL）。
2.20%柠檬酸消毒液：柠檬酸为主要有效成分的消毒液，含柠檬酸应为18％~22％（g/100mL）。
3.在80℃或以上温度作用10-15分钟可杀灭枯草芽孢杆菌。
	肾病科/重症医学科等
	

	30
	一次性使用心电电极
	采集、传导体表心电信号，供心电图检查和心电监护使用。
	
	肾病科/重症医学科等
	

	31
	紫外线杀菌灯
	利用短波紫外线杀灭空气中、物体表面及水中的细菌、病毒等微生物，用于空气、物体、水体等场景的消毒杀菌。
	长度1.2m，功率40w
	肾病科/重症医学科等
	

	32
	一次性使用透析护理包
	供患者透析时做护理使用。
	1.一次性使用透析护理包的基本配置为：手套（一次性橡胶检查手套或薄膜手套）、无纺布治疗巾；选用配置为托盘（腰盘/方盘）、脱脂纱布叠片、脱脂棉球、棉签、消毒（碘伏）棉签、消毒（碘伏或酒精）棉球、消毒（碘伏或酒精）纱布、一次性使用医用镊、敷贴、医用胶贴、创口贴、压缩棉球、封管帽、无针注射推动器，止血带。
2.该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。
3.需根据科室实际操作习惯及要求配置。
	肾病科/重症医学科等
	



二、商务要求
（一）合同期限：共3年,一年一签。
（二）服务地点：重庆市红十字会医院。
（三）交货期限：供应商在收到采购人采购订单通知后7个自然日内将物资运到采购人指定地点并验收合格，紧急订单24小时内完成物资送货。实际采购产品和数量以采购人向供应商发送的送货通知为准。
（四）物资包装、标识及运输：物资包装必须符合国家相关规定、物资特性和远距离运输的要求。物资标识清楚，符合国家标准。物资交货前的运输由供应商负责，物资包装和运输费用及一切因包装、运输不当引起的损失由供应商承担。根据需要供应商可以自费办理物资运输保险。
（五）验收：供应商必须保证物资质量，物资运输并卸到采购人指定地点后，应当完整无损，采购人对物资数量、包装的表面状况进行检查，物资数量正确、包装正、出厂检测合格常的，采购人予以验收入库；配送的物资使用效期不得低于1年，特殊短效期物资使用效期不得低于6个月。不符合上述要求的，采购人有权拒绝接收，由此造成的一切损失由供应商承担。
（六）报价及付款：
1.报价：本次报价须为人民币报价，不得高于药交所挂网最低价。采购合同执行过程中，若因集采、药交所调价等因素导致耗材价格下降，低于本次报价的，耗材采购价格按照本次报价和药交所挂网最低价中的低价进行结算。
2.付款进度和方式：
耗材结算价=各耗材实际结算单价×该耗材实际使用数量。
采购人验收合格入库后，供应商凭正规发票与采购人结算货款，采购人收到发票后除特殊情况外 90日内支付全部款项。货款结算通过双方银行进行，结算费用双方各自承担。
三、其他要求
（一）合同供应商向采购人提供的所有资质证明必须合法有效，到期后应主动续期或更换，否则采购人有权利终止合同。
（二）配送的物资使用效期不得低于1年，特殊短效期物资使用效期不得低于6个月。不符合上述要求的，采购人有权拒绝接收，由供应商负责调换、补齐或赔偿；若采购人库存中由中选供应商配送货物临近或超过使用效期，中选供应商应无条件更换为最新效期货物，因此产生的任何费用由供应商自行承担。
（三）产品必须符合产品特性和国家相关要求，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准的特殊要求。经验收入库后，若使用时发现产品质量问题，且对采购人造成损失的，由中选供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。为妥善解决医患纠纷，采购人有权动用中选供应商的货款与患方协商解决，不足部分由中选供应商应承担。
（四）采购人需要厂家对中选供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
（五）合同有效期内，若因上级主管部门要求采购人对合同标的同类产品进行遴选采购，或政府要求进行集中采购招标的，招标结束并重新签订购销合同后，本合同自行提前终止。
（六）中选供应商在合同期内需承诺免费提供肾病科目前在用设备及后续新进设备（若无维保）的维修维保服务，维修维保须在24小时内到达采购人现场，48小时内解决故障，无法在48小时内解决的，应在60小时内提供备用产品，保障设备的正常运行。
（七）供应商在维修维保服务中，使用的维修零配件应为原厂全新配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。
（八）供应商承诺报价为全国重庆市（至少需勾选一项）最低价，合同有效期内，因政策或市场变化合同标的单价降低的，供应商应及时出具降价函，经采购人确认后，双方按降价后的单价执行。若非全国/重庆市最低价，采购人有权单方面终止合同，对降价后已送货未结算的产品，与供应商按全国/重庆市最低价结算；对降价后已送货且完成结算的产品，供应商应退回结算差价。同时，采购人可按照《采购供应商诚信管理办法》对供应商进行处罚。
（九）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人和科室使用人员能够正常操作使用。
（十）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（十一）供应商迟延交货，应提前告知采购人并与采购人协商重新确定交货期，否则采购人有权利要求供应商每日按合同标的金额 0.5%  的比例支付违约金，违约金可由采购人从合同总价款中先行扣除。超过 15 日仍未交货的，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿损失。
（十二）供应商在合同效期内原则上不得更改公司。若供应商不能供货，则视为自动终止合同，供应商必须赔偿由此给采购人造成的一切损失。
（十三）其他违约责任：按合同约定执行。






第3章 评审程序及方法
一、资格初审
（一）资格条件
	序号
	资格审查项
	审查内容

	1
	基本资格条件审查
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2）供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）


	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	1.所投产品属于第一类医疗器械时，产品需提供“医疗器械备案凭证”；同时投标人应满足下列条件之一：
1）若投标人是制造商，应具备第一类医疗器械生产备案凭证。
2）若投标人不是制造商，只需具备有效营业执照。
	提供生产厂家、供应商以及相关产品的相关证件复印件并加盖投标人公章


	
	
	2.所投产品属于第二类和第三类医疗器械时，产品需提供“医疗器械注册证”；同时投标人应满足下列条件之一：
1）若投标人是制造商，投标人应具备医疗器械生产许可证。
2）若投标人不是制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证。
	提供生产厂家、供应商以及相关产品的相关证件复印件并加盖投标人公章


	
	
	3.《医药价格和招采信用评级等级承诺书》。
	不能是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。

	
	
	4.供应商须提供所报产品国家医保局官网（https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004）和重庆市医保局官网（https://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）查询截图。
	提供相应截图。

	
	
	5.报名产品须在重庆药交所挂网。
	供应商需提交报名产品的药交所挂网截图。若有交易，须提供交易截图。


备注：
1.所有纸质版材料（包括报名表、所有资质）均需加盖供应商公章鲜章，对应资质扫描件（PDF版）发送至邮箱 hhyyhqbzk@163.com（文件命名为：2026HCLX001+投标人名称）。
2.对于同一序号所涉产品，仅可投报1个生产厂家的产品。
（二）报名材料及资质由后勤保障科（医学装备科）进行初审。
（三）未通过资格初审的供应商，不得进入后续的遴选采购流程。
二、评审程序
（1） 评审形式
1.对于报名成功的产品，我院将通过遴选采购联合评审会的形式，对报名产品进行评审，确定评审结果。
2.遴选采购联合评审会分二个阶段进行：
（1）第一阶段：后勤保障科（医学装备科）主持，组织需求科室排除不满足临床需求的产品，确定入围产品。
供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、市内主流三级甲等教学医院客户的合同或发票等资料。
（2）第二阶段：采购管理科主持，对入围产品进行价格谈判。
1.供应商法定代表人或授权代表，需凭身份证明材料（法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件）进行谈判。谈判时需准备产品报价单1份（《遴选采购报名表》表二并提前盖章,提交产品报价单时，参加评审产品的规格型号须与报名时提交的电子档及纸质版材料中载明的规格型号完全一致）、产品报价最低价承诺书1份（提前盖章），报价不得高于重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网的最低价。本项目所涉产品如已进入任一集中带量采购名单（含外省市、区域联盟集采），原则上报价不得高于对应集采的申报价格。

（2） 评审时间及地点
1.我院会在评审会前以短信（报名材料上所留电话）通知报名成功的供应商，请供应商提前到达指定地点参加评审。
2.若联系方式（包括但不限于电话、电子邮箱等）有变化，请务必正式通知我院后勤保障科（医学装备科）和采购管理科相关工作人员。
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第四章  竞选文件格式
（未规定格式的，由供应商自定）

目  录

一、资格文件及其他
（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。
（二）法定代表人身份证明及授权委托书
（三）特定资格条件证明材料
（四）承诺
1.基本资格条件承诺函
2.实质性响应承诺函
3.遴选采购最低价承诺书
4.医药价格和招采信用评级等级承诺书
（1） 

一、资格文件及其他






















目  录
一、资格文件及其他
（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
[bookmark: OLE_LINK3]（二）法定代表人身份证明及授权委托书
（三）特定资格条件证明材料
（四）承诺
1.基本资格条件承诺函
2.实质性响应承诺函
3.遴选采购最低价承诺书
4.医药价格和招采信用评级等级承诺书
[bookmark: _Toc287607883][bookmark: _Toc27983325][bookmark: _Toc224103511][bookmark: _Toc287620830][bookmark: _Toc277082657][bookmark: _Toc430530546]

（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

































（二）
法定代表人身份证明

致：                     （采购人名称）：
                              （法定代表人姓名及身份证号码）在
                       （供应商名称）任     （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。
法定代表人联系电话：          。
特此证明。



                     供应商：                     （盖单位公章）                                             
年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
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法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：
                            （供应商法定代表人姓名及身份证号码）是
                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                           供应商法定代表人：
（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
                  
                        



供应商：                     （盖供应商单位公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX
注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


[bookmark: _Toc27983332][bookmark: _Toc509218867]（三）特定资格条件证明材料

































（四）承诺
基本资格条件承诺函


致                   （采购人）：
                      （供应商）郑重承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明我方符合规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

供应商： 	（盖供应商单位公章）

 	年   月   日  

















实质性响应承诺函

         （采购人名称）   ：

我公司	       （供应商名称）    参加了贵单位                （遴选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对遴选文件第二章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。
特此承诺！


            供应商： 	（盖供应商单位公章）

  	年   月   日  




















遴选采购最低价承诺书

重庆市红十字会医院：
本公司承诺：参加贵院遴选采购的       产品的报价为目前全国□最低价或重庆市□最低价（至少需勾选一项）。并承诺：
1. 若非全国最低价（或重庆市最低价），医院有权单方面终止合同，且公司须按全国（或重庆市最低价）补足已销售货物价差所致的金额。
2. 合同期内，公司须随时关注全国（或重庆市）价格动态，若有降价，按降价后的价格执行。



供应商： 	（盖供应商单位公章）

 	年   月   日  










医药价格和招采信用评级等级承诺书
经在国家医疗保障局官网（http://www.nhsa.gov.cn/col/col126/index.html）及各省省级集中采购机构官网查询，我公司的医药价格和招采信用评级为（须在下列对应方框中打勾）：
□ 良好
失信：
□ 一般
□ 中等
□ 严重
□ 特别严重
我公司对医药价格和招采信用评级等级做出如下承诺：
1、 上述评级等级真实、有效。
2、 承诺定价、营销、投标、履约过程中不发生包括但不限于《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》（医保发〔2020〕34号）中《失信事项目录清单》所列行为。
3、 承诺员工（含雇佣关系，以及劳务派遣、购买服务、委托代理等关系）或具有委托代理关系的经销企业不实施失信行为使己方医用耗材获得或增加交易机会、竞争优势。
4、 对于违反前述承诺事项的，承担失信违约责任。


供应商：               （盖供应商单位公章）

 	年   月   日  



